## Reporte
Mes |  |  | Correlativo | 10
Año | 2022
Promedio
Dia | Temperatura (ºC) | Humedad (%)
2022-10-01 | 26.1 | 81.5
2022-10-03 | 24.4 | 64.4
2022-10-04 | 23.1 | 57.1
2022-10-05 | 22 | 57.7
2022-10-06 | 22.7 | 66.6
2022-10-07 | 22.5 | 67.7
2022-10-08 | 23.3 | 61.8
2022-10-10 | 22.4 | 59.1
2022-10-11 | 24.3 | 67.1
2022-10-12 | 22 | 59.1
2022-10-13 | 22.6 | 54.4
2022-10-14 | 23.9 | 61.3
2022-10-15 | 25.8 | 80.2
2022-10-17 | 23.8 | 55.3
2022-10-18 | 22.1 | 54.9
2022-10-19 | 23.5 | 52.5
2022-10-20 | 23.9 | 58.7
2022-10-21 | 25.1 | 61.3
2022-10-22 | 21.6 | 53.8
2022-10-24 | 23.1 | 56.3
2022-10-25 | 25.9 | 65.6
2022-10-26 | 23.4 | 56
2022-10-27 | 23.3 | 60.4
2022-10-28 | 23.6 | 60.5
2022-10-29 | 24.9333 | 88.9
Observaciones
[6 empty] | T | D
[5 empty] | 26.5 | tarde | 01
Elaborado por: |  | Mario |  |  | 21.1 | tarde | 11
Fecha: |  | 2022-10-31 |  |  | 89.7 | tarde | 29
[5 empty] | 51.4 | noche | 26
0
Temperatura fuera de los límites: 0 Humedad fuera de los límites: 10 (81.5% 01 mañana, 80.2% 15 mañana, 87.9% 29 mañana, 82.7% 01 tarde, 84.6% 08 tarde, 80.2% 28 tarde, 89.7% 29 tarde, 82.3% 01 noche, 89.1% 28 noche, 89.1% 29 noche)
Este documento es para uso interno del Laboratorio Ensayos de Materiales del Instituto Tecnológico de Santo Domingo. No debe ser reproducido por ningún medio sin autorización previa. Es responsabilidad de todo usuario de documentos controlados,verificar que está utilizando la versión vigente, la cual lleva un sello de color azul que lo identifica como documento controlado. Si requiere asistencia, contacte a INTEC

## Mes
Laboratorio Ensayos de Materiales |  | INFORME DE CONTROL DE CONDICIONES AMBIENTALES | [27 empty] | LEM-F-6.3-01-08 v.1
Mes de registro | Octubre
Días laborables
| Temperatura | [19 empty] | Humedad Relativa
Día | Mañana | Tarde | Noche | Promedio | G Promedio | Rango | G Rango | Límite Superior X | Limite Inferior X | 1σ | 2σ | 1σ (-) | 2σ(-) | Límite Superior R | Limite Inferior R | 1σ | 2σ | 1σ (-) | Límite inferior ASTM E18 y Equipos | Límite superior ASTM E18 y Equipos | Mañana | Tarde | Noche | Promedio | G Promedio | Rango | G Rango | Límite Superior X | Limite Inferior X | 1σ | 2σ | 1σ (-) | 2σ(-) | Límite Superior R | Limite Inferior R | 1σ | 2σ | 1σ (-) | Límite inferior Equipos | Límite superior Equipos
1 | 26.1 | 26.5 | 26.3 | [15 empty] | 10 | 35 | 81.5 | 82.7 | 82.3 | [15 empty] | 10 | 80
2 | [18 empty] | 10 | 35 | [18 empty] | 10 | 80
3 | 24.4 | 21.7 | 23.9 | [15 empty] | 10 | 35 | 64.4 | 60.6 | 59.3 | [15 empty] | 10 | 80
4 | 23.1 | 25.5 | 23 | [15 empty] | 10 | 35 | 57.1 | 70.5 | 56.3 | [15 empty] | 10 | 80
5 | 22 | 22.2 | 21.8 | [15 empty] | 10 | 35 | 57.7 | 60 | 55.3 | [15 empty] | 10 | 80
6 | 22.7 | 23.5 | 21.7 | [15 empty] | 10 | 35 | 66.6 | 57.1 | 55.5 | [15 empty] | 10 | 80
7 | 22.5 | 23.3 | 22.4 | [15 empty] | 10 | 35 | 67.7 | 78.6 | 56.6 | [15 empty] | 10 | 80
8 | 23.3 | 25 | 22.3 | [15 empty] | 10 | 35 | 61.8 | 84.6 | 59.1 | [15 empty] | 10 | 80
9 | [18 empty] | 10 | 35 | [18 empty] | 10 | 80
10 | 22.4 | 21.8 | 24 | [15 empty] | 10 | 35 | 59.1 | 58.7 | 76.8 | [15 empty] | 10 | 80
11 | 24.3 | 21.1 | 22.9 | [15 empty] | 10 | 35 | 67.1 | 58.1 | 55.4 | [15 empty] | 10 | 80
12 | 22 | 23.3 | 23.3 | [15 empty] | 10 | 35 | 59.1 | 77.6 | 65.8 | [15 empty] | 10 | 80
13 | 22.6 | 21.5 | 22.8 | [15 empty] | 10 | 35 | 54.4 | 54.4 | 55.1 | [15 empty] | 10 | 80
14 | 23.9 | 24.8 | 24 | [15 empty] | 10 | 35 | 61.3 | 75.7 | 68.9 | [15 empty] | 10 | 80
15 | 25.8 | 26.2 | 25.4 | [15 empty] | 10 | 35 | 80.2 | 76.8 | 74.8 | [15 empty] | 10 | 80
16 | [18 empty] | 10 | 35 | [18 empty] | 10 | 80
17 | 23.8 | 25.4 | 23.8 | [15 empty] | 10 | 35 | 55.3 | 69.9 | 65.9 | [15 empty] | 10 | 80
18 | 22.1 | 25.7 | 23.2 | [15 empty] | 10 | 35 | 54.9 | 65.1 | 58.1 | [15 empty] | 10 | 80
19 | 23.5 | 23.8 | 22.6 | [15 empty] | 10 | 35 | 52.5 | 60.7 | 55.2 | [15 empty] | 10 | 80
20 | 23.9 | 25.1 | 24.9 | [15 empty] | 10 | 35 | 58.7 | 67.1 | 60.3 | [15 empty] | 10 | 80
21 | 25.1 | 24.9 | 22.2 | [15 empty] | 10 | 35 | 61.3 | 71.4 | 55.7 | [15 empty] | 10 | 80
22 | 21.6 | 25.9 | 25.6 | [15 empty] | 10 | 35 | 53.8 | 78.4 | 74.1 | [15 empty] | 10 | 80
23 | [18 empty] | 10 | 35 | [18 empty] | 10 | 80
24 | 23.1 | 25.1 | 22.8 | [15 empty] | 10 | 35 | 56.3 | 70.7 | 56.3 | [15 empty] | 10 | 80
25 | 25.9 | 24.2 | 22.4 | [15 empty] | 10 | 35 | 65.6 | 61.8 | 58.2 | [15 empty] | 10 | 80
26 | 23.4 | 24.6 | 21.4 | [15 empty] | 10 | 35 | 56 | 75.5 | 51.4 | [15 empty] | 10 | 80
27 | 23.3 | 25.2 | 23.4 | [15 empty] | 10 | 35 | 60.4 | 76 | 57.3 | [15 empty] | 10 | 80
28 | 23.6 | 24.4 | 25.1 | [15 empty] | 10 | 35 | 60.5 | 80.2 | 89.1 | [15 empty] | 10 | 80
29 | 25.1 | 24.8 | 24.9 | [15 empty] | 10 | 35 | 87.9 | 89.7 | 89.1 | [15 empty] | 10 | 80
30 | [18 empty] | 10 | 35 | [18 empty] | 10 | 80
31 | [18 empty] | 10 | 35 | [18 empty] | 10 | 80
LCSx | [21 empty] | LCSx
LCIx | [21 empty] | LCIx
LCSr | [21 empty] | LCSr
LCIr | [21 empty] | LCIr
Promedio | [21 empty] | Promedio
Rango | [21 empty] | Rango
A2 | 1.023 | [20 empty] | A2 | 1.023
Distancia entre zonas X | [21 empty] | Distancia entre zonas X
Distancia entre zonas R | [21 empty] | Distancia entre zonas R
D3 | 0 | [20 empty] | D3 | 0
D4 | 2.574 | [20 empty] | D4 | 2.574
MAX | [21 empty] | MAX
MIN | [21 empty] | MIN
Distancia al MAX |  | MAX | 35 | [18 empty] | Distancia al MAX |  | MAX | 80
Distancia al MIN |  | MIN | 10 | [18 empty] | Distancia al MIN |  | MIN | 10
Este documento es para uso interno del Laboratorio Ensayos de Materiales del Instituto Tecnológico de Santo Domingo. No debe ser reproducido por ningún medio sin autorización previa. Es responsabilidad de todo usuario de documentos controlados, verificar que está utilizando la versión vigente, la cual lleva un sello de color azul que lo identifica como documento controlado. Si requiere asistencia, contacte a INTEC.