## Instrucciones y Condicionantes
Laboratorio Ensayos de Materiales |  | INFORME DE CONTROL DE CONDICIONES AMBIENTALES | LEM-F-6.3-01-04 v.8
Instrucciones:
1. El control de la variable temperatura y humedad relativa debe ser registrado tres veces por día (mañana, tarde y noche).
2. Este registro conserva los valores de un mes.
3. En caso de que se presenten promedios o rangos en "-", debe modificarse el gráfico correspondiente para que se ignoren estos valores.
4. Se presentarán en color rojo los valores de temperatura o humedad que sobrepasen los lÍmites establecidos por la ASTM E18 o los equipos.
Condicionantes:
1. La mayoría de los puntos deben oscilar alrededor del promedio o línea central.
2. Para determinar si el proceso está en control seguir los patrones de comportamientos del acápite 5.3 del "Procedimiento para el Aseguramiento de la Calidad
de las Mediciones" LEM-PR-7.7-01.
3. Las variables A2, D3 y D4 dependen del tamaño de subgrupo. En este formulario se utiliza n=3, en caso de modificarse se deben tomar en cuenta estos valores.
Este documento es para uso interno del Laboratorio Ensayos de Materiales del Instituto Tecnológico de Santo Domingo. No debe ser reproducido por ningún medio sin autorización previa. Es responsabilidad de todo usuario de documentos controlados, verificar que está utilizando la versión vigente, la cual lleva un sello de color azul que lo identifica como documento controlado. Si requiere asistencia, contacte a INTEC.

## Mes
Laboratorio Ensayos de Materiales |  | INFORME DE CONTROL DE CONDICIONES AMBIENTALES | [27 empty] | LEM-F-6.3-01-04 v.8
Mes de registro | Enero
Días laborables
| Temperatura | [19 empty] | Humedad Relativa
Día | Mañana | Tarde | Noche | Promedio | G Promedio | Rango | G Rango | Límite Superior X | Limite Inferior X | 1σ | 2σ | 1σ (-) | 2σ(-) | Límite Superior R | Limite Inferior R | 1σ | 2σ | 1σ (-) | Límite inferior ASTM E18 y Equipos | Límite superior ASTM E18 y Equipos | Mañana | Tarde | Noche | Promedio | G Promedio | Rango | G Rango | Límite Superior X | Limite Inferior X | 1σ | 2σ | 1σ (-) | 2σ(-) | Límite Superior R | Limite Inferior R | 1σ | 2σ | 1σ (-) | Límite inferior Equipos | Límite superior Equipos
1 | [18 empty] | 10 | 35 | [18 empty] | 10 | 80
2 | [18 empty] | 10 | 35 | [18 empty] | 10 | 80
3 | [18 empty] | 10 | 35 | [18 empty] | 10 | 80
4 | [18 empty] | 10 | 35 | [18 empty] | 10 | 80
5 | [18 empty] | 10 | 35 | [18 empty] | 10 | 80
6 | [18 empty] | 10 | 35 | [18 empty] | 10 | 80
7 | [18 empty] | 10 | 35 | [18 empty] | 10 | 80
8 | [18 empty] | 10 | 35 | [18 empty] | 10 | 80
9 | [18 empty] | 10 | 35 | [18 empty] | 10 | 80
10 | [18 empty] | 10 | 35 | [18 empty] | 10 | 80
11 | [18 empty] | 10 | 35 | [18 empty] | 10 | 80
12 | [18 empty] | 10 | 35 | [18 empty] | 10 | 80
13 | [18 empty] | 10 | 35 | [18 empty] | 10 | 80
14 | [18 empty] | 10 | 35 | [18 empty] | 10 | 80
15 | [18 empty] | 10 | 35 | [18 empty] | 10 | 80
16 | 26.6 | 25.6 | 26.5 | [15 empty] | 10 | 35 | 60.4 | 63.3 | 58.6 | [15 empty] | 10 | 80
17 | 24.8 | 26.1 | 26.9 | [15 empty] | 10 | 35 | 48.7 | 61.3 | 59.5 | [15 empty] | 10 | 80
18 | 24.1 | 23.8 | 25.4 | [15 empty] | 10 | 35 | 61.4 | 68.9 | 67.6 | [15 empty] | 10 | 80
19 | [18 empty] | 10 | 35 | [18 empty] | 10 | 80
20 | 23.5 | 25 | 24.6 | [15 empty] | 10 | 35 | 66.9 | 78.8 | 72.7 | [15 empty] | 10 | 80
21 | 25.6 | 25.4 | 25.6 | [15 empty] | 10 | 35 | 76.5 | 76.6 | 76.9 | [15 empty] | 10 | 80
22 | 24.6 | 25 | 23.2 | [15 empty] | 10 | 35 | 66.3 | 76.3 | 59.4 | [15 empty] | 10 | 80
23 | 21.2 | 25 | 25 | [15 empty] | 10 | 35 | 51.5 | 71.4 | 69 | [15 empty] | 10 | 80
24 | 22.3 | 25.3 | 25.9 | [15 empty] | 10 | 35 | 48.7 | 71.2 | 61.3 | [15 empty] | 10 | 80
25 | 24.9 | 25.7 | 25.9 | [15 empty] | 10 | 35 | 72.9 | 72 | 70.5 | [15 empty] | 10 | 80
26 | [18 empty] | 10 | 35 | [18 empty] | 10 | 80
27 | 26.1 | 25.3 | 25.4 | [15 empty] | 10 | 35 | 55.4 | 69 | 52.4 | [15 empty] | 10 | 80
28 | 23.9 | 26.1 | 25.1 | [15 empty] | 10 | 35 | 50.9 | 62.1 | 54.4 | [15 empty] | 10 | 80
29 | 25.6 | 24.7 | 25.8 | [15 empty] | 10 | 35 | 69.8 | 54 | 54.6 | [15 empty] | 10 | 80
30 | 25.9 | 24.8 | 22.2 | [15 empty] | 10 | 35 | 65.9 | 55.8 | 45.9 | [15 empty] | 10 | 80
31 | 26.8 | 25.7 | 25.1 | [15 empty] | 10 | 35 | 61.4 | 69.2 | 59.7 | [15 empty] | 10 | 80
LCSx | [21 empty] | LCSx
LCIx | [21 empty] | LCIx
LCSr | [21 empty] | LCSr
LCIr | [21 empty] | LCIr
Promedio | [21 empty] | Promedio
Rango | [21 empty] | Rango
A2 | 1.023 | [20 empty] | A2 | 1.023
Distancia entre zonas X | [21 empty] | Distancia entre zonas X
Distancia entre zonas R | [21 empty] | Distancia entre zonas R
D3 | 0 | [20 empty] | D3 | 0
D4 | 2.574 | [20 empty] | D4 | 2.574
MAX | [21 empty] | MAX
MIN | [21 empty] | MIN
Distancia al MAX |  | MAX | 35 | [18 empty] | Distancia al MAX |  | MAX | 80
Distancia al MIN |  | MIN | 10 | [18 empty] | Distancia al MIN |  | MIN | 10
Este documento es para uso interno del Laboratorio Ensayos de Materiales del Instituto Tecnológico de Santo Domingo. No debe ser reproducido por ningún medio sin autorización previa. Es responsabilidad de todo usuario de documentos controlados, verificar que está utilizando la versión vigente, la cual lleva un sello de color azul que lo identifica como documento controlado. Si requiere asistencia, contacte a INTEC.

## Graficas Temperatura
Laboratorio Ensayos de Materiales | INFORME DE CONTROL DE CONDICIONES AMBIENTALES | LEM-F-6.3-01-04 v.8
Este documento es para uso interno del Laboratorio Ensayos de Materiales del Instituto Tecnológico de Santo Domingo. No debe ser reproducido por ningún medio sin autorización previa. Es responsabilidad de todo usuario de documentos controlados, verificar que está utilizando la versión vigente, la cual lleva un sello de color azul que lo identifica como documento controlado. Si requiere asistencia, contacte a INTEC.

## Graficas Humedad Relativa
Laboratorio Ensayos de Materiales | INFORME DE CONTROL DE CONDICIONES AMBIENTALES | LEM-F-6.3-01-04 v.8
Este documento es para uso interno del Laboratorio Ensayos de Materiales del Instituto Tecnológico de Santo Domingo. No debe ser reproducido por ningún medio sin autorización previa. Es responsabilidad de todo usuario de documentos controlados, verificar que está utilizando la versión vigente, la cual lleva un sello de color azul que lo identifica como documento controlado. Si requiere asistencia, contacte a INTEC.