## Reporte
Mes | Enero |  | Correlativo | 01-22
Año | 2020
Promedio
Dia | Temperatura (ºC) | Humedad (%)
2020-01-16 | 26.2667 | 58.9667
2020-01-17 | 25.7 | 56.8333
2020-01-18 | 25.2 | 73.4667
2020-01-20 | 24.4667 | 72.6
2020-01-21 | 25.4 | 76.8667
2020-01-22 | 24.4 | 68.6333
2020-01-23 | 24.9333 | 70.8333
2020-01-24 | 25.7 | 64.5
2020-01-25 | 25.8 | 70.6667
2020-01-27 | 24.8 | 58.8667
2020-01-28 | 25.4667 | 59.2667
2020-01-29 | 24.6667 | 52.2
2020-01-30 | 24.7667 | 54.8
2020-01-31 | 26.0667 | 62.9333
Observaciones
Los límites de control para la temperatura son 26.74°C y 23.78°C. Temperatura máxima: 27.2ºC mañana 31 Temperatura mínima: 22.4ºC noche 30 Humedad máxima: 79.4% tarde 20 Humedad mínima: 45.6% noche 30 Humedad fuera de los límites: 0 Temperatura fuera de los límites: 0
Se debe aumentar la humedad
[5 empty] | M | T | D
Elaborado por: |  | Mario T |  |  | 27.2 | mañana | 31
Fecha: |  | 2022-10-20 |  |  | 22.4 | noche | 30
[5 empty] | 79.4 | tarde | 20
[5 empty] | 45.6 | noche | 30
0
Este documento es para uso interno del Laboratorio Ensayos de Materiales del Instituto Tecnológico de Santo Domingo. No debe ser reproducido por ningún medio sin autorización previa. Es responsabilidad de todo usuario de documentos controlados,verificar que está utilizando la versión vigente, la cual lleva un sello de color azul que lo identifica como documento controlado. Si requiere asistencia, contacte a INTEC

## Mes
Laboratorio Ensayos de Materiales |  | INFORME DE CONTROL DE CONDICIONES AMBIENTALES | [27 empty] | LEM-F-6.3-01-08 v.1
Mes de registro | Enero
Días laborables | 14
| Temperatura | [19 empty] | Humedad Relativa
Día | Mañana | Tarde | Noche | Promedio | G Promedio | Rango | G Rango | Límite Superior X | Limite Inferior X | 1σ | 2σ | 1σ (-) | 2σ(-) | Límite Superior R | Limite Inferior R | 1σ | 2σ | 1σ (-) | Límite inferior ASTM E18 y Equipos | Límite superior ASTM E18 y Equipos | Mañana | Tarde | Noche | Promedio | G Promedio | Rango | G Rango | Límite Superior X | Limite Inferior X | 1σ | 2σ | 1σ (-) | 2σ(-) | Límite Superior R | Limite Inferior R | 1σ | 2σ | 1σ (-) | Límite inferior Equipos | Límite superior Equipos
1 |  |  |  | - | 25.2595 | - | 1.4429 | #N/A | #N/A | 25.7515 | 26.2436 | 24.7675 | 24.2755 | 3.7139 | 0 | 2.1999 | 2.9569 | 0.68584 | 10 | 35 |  |  |  | - | 64.3881 | - | 8.0143 | #N/A | #N/A | 67.121 | 69.8538 | 61.6552 | 58.9224 | 20.6288 | 0 | 12.2191 | 16.4239 | 3.8095 | 10 | 80 | #N/A | #N/A
2 |  |  |  | - | 25.2595 | - | 1.4429 | #N/A | #N/A | 25.7515 | 26.2436 | 24.7675 | 24.2755 | 3.7139 | 0 | 2.1999 | 2.9569 | 0.68584 | 10 | 35 |  |  |  | - | 64.3881 | - | 8.0143 | #N/A | #N/A | 67.121 | 69.8538 | 61.6552 | 58.9224 | 20.6288 | 0 | 12.2191 | 16.4239 | 3.8095 | 10 | 80 | #N/A | #N/A
3 |  |  |  | - | 25.2595 | - | 1.4429 | #N/A | #N/A | 25.7515 | 26.2436 | 24.7675 | 24.2755 | 3.7139 | 0 | 2.1999 | 2.9569 | 0.68584 | 10 | 35 |  |  |  | - | 64.3881 | - | 8.0143 | #N/A | #N/A | 67.121 | 69.8538 | 61.6552 | 58.9224 | 20.6288 | 0 | 12.2191 | 16.4239 | 3.8095 | 10 | 80 | #N/A | #N/A
4 |  |  |  | - | 25.2595 | - | 1.4429 | #N/A | #N/A | 25.7515 | 26.2436 | 24.7675 | 24.2755 | 3.7139 | 0 | 2.1999 | 2.9569 | 0.68584 | 10 | 35 |  |  |  | - | 64.3881 | - | 8.0143 | #N/A | #N/A | 67.121 | 69.8538 | 61.6552 | 58.9224 | 20.6288 | 0 | 12.2191 | 16.4239 | 3.8095 | 10 | 80 | #N/A | #N/A
5 |  |  |  | - | 25.2595 | - | 1.4429 | #N/A | #N/A | 25.7515 | 26.2436 | 24.7675 | 24.2755 | 3.7139 | 0 | 2.1999 | 2.9569 | 0.68584 | 10 | 35 |  |  |  | - | 64.3881 | - | 8.0143 | #N/A | #N/A | 67.121 | 69.8538 | 61.6552 | 58.9224 | 20.6288 | 0 | 12.2191 | 16.4239 | 3.8095 | 10 | 80 | #N/A | #N/A
6 |  |  |  | - | 25.2595 | - | 1.4429 | #N/A | #N/A | 25.7515 | 26.2436 | 24.7675 | 24.2755 | 3.7139 | 0 | 2.1999 | 2.9569 | 0.68584 | 10 | 35 |  |  |  | - | 64.3881 | - | 8.0143 | #N/A | #N/A | 67.121 | 69.8538 | 61.6552 | 58.9224 | 20.6288 | 0 | 12.2191 | 16.4239 | 3.8095 | 10 | 80 | #N/A | #N/A
7 |  |  |  | - | 25.2595 | - | 1.4429 | #N/A | #N/A | 25.7515 | 26.2436 | 24.7675 | 24.2755 | 3.7139 | 0 | 2.1999 | 2.9569 | 0.68584 | 10 | 35 |  |  |  | - | 64.3881 | - | 8.0143 | #N/A | #N/A | 67.121 | 69.8538 | 61.6552 | 58.9224 | 20.6288 | 0 | 12.2191 | 16.4239 | 3.8095 | 10 | 80 | #N/A | #N/A
8 |  |  |  | - | 25.2595 | - | 1.4429 | #N/A | #N/A | 25.7515 | 26.2436 | 24.7675 | 24.2755 | 3.7139 | 0 | 2.1999 | 2.9569 | 0.68584 | 10 | 35 |  |  |  | - | 64.3881 | - | 8.0143 | #N/A | #N/A | 67.121 | 69.8538 | 61.6552 | 58.9224 | 20.6288 | 0 | 12.2191 | 16.4239 | 3.8095 | 10 | 80 | #N/A | #N/A
9 |  |  |  | - | 25.2595 | - | 1.4429 | #N/A | #N/A | 25.7515 | 26.2436 | 24.7675 | 24.2755 | 3.7139 | 0 | 2.1999 | 2.9569 | 0.68584 | 10 | 35 |  |  |  | - | 64.3881 | - | 8.0143 | #N/A | #N/A | 67.121 | 69.8538 | 61.6552 | 58.9224 | 20.6288 | 0 | 12.2191 | 16.4239 | 3.8095 | 10 | 80 | #N/A | #N/A
10 |  |  |  | - | 25.2595 | - | 1.4429 | #N/A | #N/A | 25.7515 | 26.2436 | 24.7675 | 24.2755 | 3.7139 | 0 | 2.1999 | 2.9569 | 0.68584 | 10 | 35 |  |  |  | - | 64.3881 | - | 8.0143 | #N/A | #N/A | 67.121 | 69.8538 | 61.6552 | 58.9224 | 20.6288 | 0 | 12.2191 | 16.4239 | 3.8095 | 10 | 80 | #N/A | #N/A
11 |  |  |  | - | 25.2595 | - | 1.4429 | #N/A | #N/A | 25.7515 | 26.2436 | 24.7675 | 24.2755 | 3.7139 | 0 | 2.1999 | 2.9569 | 0.68584 | 10 | 35 |  |  |  | - | 64.3881 | - | 8.0143 | #N/A | #N/A | 67.121 | 69.8538 | 61.6552 | 58.9224 | 20.6288 | 0 | 12.2191 | 16.4239 | 3.8095 | 10 | 80 | #N/A | #N/A
12 |  |  |  | - | 25.2595 | - | 1.4429 | #N/A | #N/A | 25.7515 | 26.2436 | 24.7675 | 24.2755 | 3.7139 | 0 | 2.1999 | 2.9569 | 0.68584 | 10 | 35 |  |  |  | - | 64.3881 | - | 8.0143 | #N/A | #N/A | 67.121 | 69.8538 | 61.6552 | 58.9224 | 20.6288 | 0 | 12.2191 | 16.4239 | 3.8095 | 10 | 80 | #N/A | #N/A
13 |  |  |  | - | 25.2595 | - | 1.4429 | #N/A | #N/A | 25.7515 | 26.2436 | 24.7675 | 24.2755 | 3.7139 | 0 | 2.1999 | 2.9569 | 0.68584 | 10 | 35 |  |  |  | - | 64.3881 | - | 8.0143 | #N/A | #N/A | 67.121 | 69.8538 | 61.6552 | 58.9224 | 20.6288 | 0 | 12.2191 | 16.4239 | 3.8095 | 10 | 80 | #N/A | #N/A
14 |  |  |  | - | 25.2595 | - | 1.4429 | #N/A | #N/A | 25.7515 | 26.2436 | 24.7675 | 24.2755 | 3.7139 | 0 | 2.1999 | 2.9569 | 0.68584 | 10 | 35 |  |  |  | - | 64.3881 | - | 8.0143 | #N/A | #N/A | 67.121 | 69.8538 | 61.6552 | 58.9224 | 20.6288 | 0 | 12.2191 | 16.4239 | 3.8095 | 10 | 80 | #N/A | #N/A
15 |  |  |  | - | 25.2595 | - | 1.4429 | #N/A | #N/A | 25.7515 | 26.2436 | 24.7675 | 24.2755 | 3.7139 | 0 | 2.1999 | 2.9569 | 0.68584 | 10 | 35 |  |  |  | - | 64.3881 | - | 8.0143 | #N/A | #N/A | 67.121 | 69.8538 | 61.6552 | 58.9224 | 20.6288 | 0 | 12.2191 | 16.4239 | 3.8095 | 10 | 80 | #N/A | #N/A
16 | 26.8 | 25.7 | 26.3 | 26.2667 | 25.2595 | 1.1 | 1.4429 | 26.7356 | 23.7835 | 25.7515 | 26.2436 | 24.7675 | 24.2755 | 3.7139 | 0 | 2.1999 | 2.9569 | 0.68584 | 10 | 35 | 58.4 | 61.6 | 56.9 | 58.9667 | 64.3881 | 4.7 | 8.0143 | 72.5867 | 56.1895 | 67.121 | 69.8538 | 61.6552 | 58.9224 | 20.6288 | 0 | 12.2191 | 16.4239 | 3.8095 | 10 | 80 | 26.2667 | 58.9667
17 | 24.5 | 25.8 | 26.8 | 25.7 | 25.2595 | 2.3 | 1.4429 | 26.7356 | 23.7835 | 25.7515 | 26.2436 | 24.7675 | 24.2755 | 3.7139 | 0 | 2.1999 | 2.9569 | 0.68584 | 10 | 35 | 50 | 61.1 | 59.4 | 56.8333 | 64.3881 | 11.1 | 8.0143 | 72.5867 | 56.1895 | 67.121 | 69.8538 | 61.6552 | 58.9224 | 20.6288 | 0 | 12.2191 | 16.4239 | 3.8095 | 10 | 80 | 25.7 | 56.8333
18 | 25.3 | 24.8 | 25.5 | 25.2 | 25.2595 | 0.7 | 1.4429 | 26.7356 | 23.7835 | 25.7515 | 26.2436 | 24.7675 | 24.2755 | 3.7139 | 0 | 2.1999 | 2.9569 | 0.68584 | 10 | 35 | 75.6 | 75.5 | 69.3 | 73.4667 | 64.3881 | 6.3 | 8.0143 | 72.5867 | 56.1895 | 67.121 | 69.8538 | 61.6552 | 58.9224 | 20.6288 | 0 | 12.2191 | 16.4239 | 3.8095 | 10 | 80 | 25.2 | 73.4667
19 |  |  |  | - | 25.2595 | - | 1.4429 | #N/A | #N/A | 25.7515 | 26.2436 | 24.7675 | 24.2755 | 3.7139 | 0 | 2.1999 | 2.9569 | 0.68584 | 10 | 35 |  |  |  | - | 64.3881 | - | 8.0143 | #N/A | #N/A | 67.121 | 69.8538 | 61.6552 | 58.9224 | 20.6288 | 0 | 12.2191 | 16.4239 | 3.8095 | 10 | 80 | #N/A | #N/A
20 | 23.8 | 25 | 24.6 | 24.4667 | 25.2595 | 1.2 | 1.4429 | 26.7356 | 23.7835 | 25.7515 | 26.2436 | 24.7675 | 24.2755 | 3.7139 | 0 | 2.1999 | 2.9569 | 0.68584 | 10 | 35 | 65.9 | 79.4 | 72.5 | 72.6 | 64.3881 | 13.5 | 8.0143 | 72.5867 | 56.1895 | 67.121 | 69.8538 | 61.6552 | 58.9224 | 20.6288 | 0 | 12.2191 | 16.4239 | 3.8095 | 10 | 80 | 24.4667 | 72.6
21 | 25.1 | 25.5 | 25.6 | 25.4 | 25.2595 | 0.5 | 1.4429 | 26.7356 | 23.7835 | 25.7515 | 26.2436 | 24.7675 | 24.2755 | 3.7139 | 0 | 2.1999 | 2.9569 | 0.68584 | 10 | 35 | 77.6 | 76.9 | 76.1 | 76.8667 | 64.3881 | 1.5 | 8.0143 | 72.5867 | 56.1895 | 67.121 | 69.8538 | 61.6552 | 58.9224 | 20.6288 | 0 | 12.2191 | 16.4239 | 3.8095 | 10 | 80 | 25.4 | 76.8667
22 | 23.3 | 25 | 24.9 | 24.4 | 25.2595 | 1.7 | 1.4429 | 26.7356 | 23.7835 | 25.7515 | 26.2436 | 24.7675 | 24.2755 | 3.7139 | 0 | 2.1999 | 2.9569 | 0.68584 | 10 | 35 | 60 | 76.1 | 69.8 | 68.6333 | 64.3881 | 16.1 | 8.0143 | 72.5867 | 56.1895 | 67.121 | 69.8538 | 61.6552 | 58.9224 | 20.6288 | 0 | 12.2191 | 16.4239 | 3.8095 | 10 | 80 | 24.4 | 68.6333
23 | 24.7 | 25 | 25.1 | 24.9333 | 25.2595 | 0.4 | 1.4429 | 26.7356 | 23.7835 | 25.7515 | 26.2436 | 24.7675 | 24.2755 | 3.7139 | 0 | 2.1999 | 2.9569 | 0.68584 | 10 | 35 | 71.9 | 71.1 | 69.5 | 70.8333 | 64.3881 | 2.4 | 8.0143 | 72.5867 | 56.1895 | 67.121 | 69.8538 | 61.6552 | 58.9224 | 20.6288 | 0 | 12.2191 | 16.4239 | 3.8095 | 10 | 80 | 24.9333 | 70.8333
24 | 25.7 | 25.5 | 25.9 | 25.7 | 25.2595 | 0.4 | 1.4429 | 26.7356 | 23.7835 | 25.7515 | 26.2436 | 24.7675 | 24.2755 | 3.7139 | 0 | 2.1999 | 2.9569 | 0.68584 | 10 | 35 | 63.5 | 68.6 | 61.4 | 64.5 | 64.3881 | 7.2 | 8.0143 | 72.5867 | 56.1895 | 67.121 | 69.8538 | 61.6552 | 58.9224 | 20.6288 | 0 | 12.2191 | 16.4239 | 3.8095 | 10 | 80 | 25.7 | 64.5
25 | 25.9 | 25.7 | 25.8 | 25.8 | 25.2595 | 0.2 | 1.4429 | 26.7356 | 23.7835 | 25.7515 | 26.2436 | 24.7675 | 24.2755 | 3.7139 | 0 | 2.1999 | 2.9569 | 0.68584 | 10 | 35 | 70.3 | 71.8 | 69.9 | 70.6667 | 64.3881 | 1.9 | 8.0143 | 72.5867 | 56.1895 | 67.121 | 69.8538 | 61.6552 | 58.9224 | 20.6288 | 0 | 12.2191 | 16.4239 | 3.8095 | 10 | 80 | 25.8 | 70.6667
26 |  |  |  | - | 25.2595 | - | 1.4429 | #N/A | #N/A | 25.7515 | 26.2436 | 24.7675 | 24.2755 | 3.7139 | 0 | 2.1999 | 2.9569 | 0.68584 | 10 | 35 |  |  |  | - | 64.3881 | - | 8.0143 | #N/A | #N/A | 67.121 | 69.8538 | 61.6552 | 58.9224 | 20.6288 | 0 | 12.2191 | 16.4239 | 3.8095 | 10 | 80 | #N/A | #N/A
27 | 24.1 | 25.2 | 25.1 | 24.8 | 25.2595 | 1.1 | 1.4429 | 26.7356 | 23.7835 | 25.7515 | 26.2436 | 24.7675 | 24.2755 | 3.7139 | 0 | 2.1999 | 2.9569 | 0.68584 | 10 | 35 | 56.7 | 68.1 | 51.8 | 58.8667 | 64.3881 | 16.3 | 8.0143 | 72.5867 | 56.1895 | 67.121 | 69.8538 | 61.6552 | 58.9224 | 20.6288 | 0 | 12.2191 | 16.4239 | 3.8095 | 10 | 80 | 24.8 | 58.8667
28 | 24.3 | 26.3 | 25.8 | 25.4667 | 25.2595 | 2 | 1.4429 | 26.7356 | 23.7835 | 25.7515 | 26.2436 | 24.7675 | 24.2755 | 3.7139 | 0 | 2.1999 | 2.9569 | 0.68584 | 10 | 35 | 59.6 | 59.8 | 58.4 | 59.2667 | 64.3881 | 1.4 | 8.0143 | 72.5867 | 56.1895 | 67.121 | 69.8538 | 61.6552 | 58.9224 | 20.6288 | 0 | 12.2191 | 16.4239 | 3.8095 | 10 | 80 | 25.4667 | 59.2667
29 | 24 | 24 | 26 | 24.6667 | 25.2595 | 2 | 1.4429 | 26.7356 | 23.7835 | 25.7515 | 26.2436 | 24.7675 | 24.2755 | 3.7139 | 0 | 2.1999 | 2.9569 | 0.68584 | 10 | 35 | 50.2 | 49.5 | 56.9 | 52.2 | 64.3881 | 7.4 | 8.0143 | 72.5867 | 56.1895 | 67.121 | 69.8538 | 61.6552 | 58.9224 | 20.6288 | 0 | 12.2191 | 16.4239 | 3.8095 | 10 | 80 | 24.6667 | 52.2
30 | 27 | 24.9 | 22.4 | 24.7667 | 25.2595 | 4.6 | 1.4429 | 26.7356 | 23.7835 | 25.7515 | 26.2436 | 24.7675 | 24.2755 | 3.7139 | 0 | 2.1999 | 2.9569 | 0.68584 | 10 | 35 | 58.4 | 60.4 | 45.6 | 54.8 | 64.3881 | 14.8 | 8.0143 | 72.5867 | 56.1895 | 67.121 | 69.8538 | 61.6552 | 58.9224 | 20.6288 | 0 | 12.2191 | 16.4239 | 3.8095 | 10 | 80 | 24.7667 | 54.8
31 | 27.2 | 25.8 | 25.2 | 26.0667 | 25.2595 | 2 | 1.4429 | 26.7356 | 23.7835 | 25.7515 | 26.2436 | 24.7675 | 24.2755 | 3.7139 | 0 | 2.1999 | 2.9569 | 0.68584 | 10 | 35 | 60.8 | 67.8 | 60.2 | 62.9333 | 64.3881 | 7.6 | 8.0143 | 72.5867 | 56.1895 | 67.121 | 69.8538 | 61.6552 | 58.9224 | 20.6288 | 0 | 12.2191 | 16.4239 | 3.8095 | 10 | 80 | 26.0667 | 62.9333
LCSx | 26.7356 | [20 empty] | LCSx | 72.5867
LCIx | 23.7835 | [20 empty] | LCIx | 56.1895
LCSr | 3.7139 | [20 empty] | LCSr | 20.6288
LCIr | 0 | [20 empty] | LCIr | 0
Promedio | 25.2595 | [20 empty] | Promedio | 64.3881
Rango | 1.4429 | [20 empty] | Rango | 8.0143
A2 | 1.023 | [20 empty] | A2 | 1.023
Distancia entre zonas X | 0.49201 | [20 empty] | Distancia entre zonas X | 2.7329
Distancia entre zonas R | 0.75702 | [20 empty] | Distancia entre zonas R | 4.2048
D3 | 0 | [20 empty] | D3 | 0
D4 | 2.574 | [20 empty] | D4 | 2.574
MAX | 27.2 | [20 empty] | MAX | 79.4
MIN | 22.4 | [20 empty] | MIN | 45.6
Distancia al MAX | 7.8 | MAX | 35 | [18 empty] | Distancia al MAX | 0.6 | MAX | 80
Distancia al MIN | 12.4 | MIN | 10 | [18 empty] | Distancia al MIN | 35.6 | MIN | 10
Este documento es para uso interno del Laboratorio Ensayos de Materiales del Instituto Tecnológico de Santo Domingo. No debe ser reproducido por ningún medio sin autorización previa. Es responsabilidad de todo usuario de documentos controlados, verificar que está utilizando la versión vigente, la cual lleva un sello de color azul que lo identifica como documento controlado. Si requiere asistencia, contacte a INTEC.